## Slide 1
Лекция 9
Расчет магнитных цепей
1
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 2
2
Пример решения обратной задачи
В разветвленной магнитной цепи заданы геометрические размеры магнитопровода, значения намагничивающих сил, основная кривая намагничивания B(H).
Требуется определить магнитные потоки в ветвях магнитной цепи.
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 3
3
1. Записываем уравнения по законам Кирхгофа для трех контуров, каждый из которых включает UMab:
и для узла «a»:
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 4
4
2. Выражаем общее магнитное напряжение UMab через напряжения каждой ветви:
– для первой ветви:
– для второй ветви:
– для третьей ветви:
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 5
5
3. Необходимо рассчитать зависимости
3.1. Расчет зависимости
B11 |  |  |  | 
… |  |  |  | 
B1n |  |  |  | 
Для этого задаемся значениями B1, B2, B3 от нуля до 2 Тл.
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 6
6
3.2. Расчет зависимости
… |  |  |  | 
3.3. Расчет зависимости
… |  |  |  | 
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 7
7
4. Графическое определение магнитных потоков
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 8
8
Катушка и трансформатор с ферромагнитным сердечником в цепях переменного тока
w – количество витков;
Ф – магнитный поток, Вб.
ℓ
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 9
Зависимость B(H) эквивалентна зависимости Ψ(i), где B – магнитная индукция, Н – напряженность магнитного поля, Ψ – потокосцепление:
9
Второй закон Кирхгофа для магнитных цепей:
В рассматриваемом примере:
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 10
10
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 11
11
w1 – исследуемая катушка;
w2 – измерительная катушка.
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 12
12
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 13
13
При синусоидальном напряжении на катушке ток i имеет несинусоидальную форму.
напряжение u1 имеет несинусоидальную форму.
ток i изменяется по синусоидальному закону
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 14
14
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.
u1(t ) и Ψ1(t ) синусоидальны

## Slide 15
15
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.
При синусоидальном напряжении и ненасыщенном сердечнике ток будет мало отличаться от синусоиды.
В этом случае реальные несинусоидально изменяющиеся переменные заменяются эквивалентными им синусоидальными величинами, действующие значения которых равны действующим значениям исходных несинусоидальных переменных.

## Slide 16
16
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.
Такой подход при сохранении достаточной точности
  упрощает расчеты;
  использовать символический метод расчета;
  позволяет составлять эквивалентные схемы замещения.
Переход к эквивалентным синусоидам соответствует замене реальных петель гистерезиса B(H) эквивалентными эллипсами.

## Slide 17
17
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.
δ – угол потерь, определяющий мощность потерь в единице объема ферромагнетика за один цикл перемагничивания:

## Slide 18
18
При исследовании магнитных цепей необходимо учитывать потери в материале сердечника (потери в стали) Pст, которые разделяются на:
– потери на гистерезис (перемагничивание) Pг;
– потери на вихревые токи Pв;
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 19
19
где – коэффициент, зависящий от материала сердечника;
f – частота;
Bm – амплитуда магнитной индукции;
n – степень, зависящая от Bm.
где – коэффициент, зависящий от материала сердечника.
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 20
20
Обычно в справочниках указываются удельные потери в ваттах на килограмм массы сердечника (Вт/кг), которые определяются экспериментально.
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 21
21
Катушка с ферромагнитным сердечником
Используем упрощенную модель катушки, в которой магнитный поток Фобщ разделяется на две части:
  основной поток Ф (замыкается по сердечнику);
  поток рассеяния Фs (замыкается по воздуху, сцеплен со всеми витками катушки).
При этом Ф >> Фs.
Этим потокам соответствуют потокосцепления
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 22
22
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 23
23
Ls =const – индуктивность рассеяния;
– напряжение, компенсирующее ЭДС, наводимую в катушке потоком Ф;
– ЭДС, наводимая в катушке потоком Ф.
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 24
24
Схема замещения
r
LS
bФ
gСТ
a
b
c
d
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 25
25
r
LS
bФ
gСТ
a
b
c
d
Ток катушки содержит две составляющие:
– намагничивающую , отстающую от на ;
– , соответствующую потерям в стали и совпадающую по фазе с .
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 26
26
r
LS
bФ
gСТ
a
b
c
d
Допустим
Поэтому
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 27
27
Векторная диаграмма
Откладываем в масштабе магнитный поток , токи
Затем, начиная с точки d, напряжения на элементах схемы.
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 28
28
Катушка – нелинейный элемент, поэтому параметры ее схемы замещения зависят от величины приложенного напряжения (протекающего тока).
Существуют таблицы или кривые, определяющие при заданной частоте зависимости удельной мощности потерь P0 и удельной намагничивающей мощности Q0 от амплитуды магнитной индукции Bm.
Зная массу магнитопровода G при заданном значении Ф можно определить:
– мощность потерь в стали;
– намагничивающая мощность.
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 29
29
Из схемы замещения при заданных Ф, f, w находятся параметры gст и bФ:
Индуктивность рассеяния Ls и потери в проводах катушки (потери в меди) r можно определить опытным путем.
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 30
30
Определение параметров катушки опытным путем
А
V
W
~
Дано:
Измеряем:
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 31
31
1. r – измеряется омметром или на постоянном токе при помощи амперметра и вольтметра.
определяется
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 32
32
r
LS
bФ
gСТ
a
b
c
d
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.

## Slide 33
33
ОмГУПС, Кафедра теоретической электротехники. ТОЭ-3. Лекция №9. Тэттэр А.Ю., Ковалева Т.В., Пономарев А.В.
r
LS
bФ
gСТ
a
b
c
d